附件

包头市违规取用水十分突出问题

整改完成情况

- 根据《内蒙古自治区2022年黄河流域生态环境突出问题台账和整改方案（分问题）》，“包头市违规取用黄河水十分突出问题”共制定了5项整改目标,目标（一）依法查处违法取水问题，完善取水许可手续。目标（二）完成大青山水源工程中水输水管道与污水处理厂中水连接管线工程建设，保障大青山水源工程绿化使用再生水。目标（三）小白河防凌应急分洪区按照相关规定和要求规范运行。目标（四）推进水权转让和各行业节水，扩大再生水利用，提高用水效率。目标（五）清单中所有已建成的高耗水项目单位产品水耗全部达到自治区行业用水定额先进值

- 根据包头市上报的整改完成情况，经自治区水利厅、工业和信息化厅、应急管理厅、住房城乡建设厅、农牧厅和税务局验收，该问题已完成整改，具体情况如下：

- 目标（一）完成情况：

- 1.依法对违规取用水行为进行查处。2023年2月23日，包头市水务局对内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司违规取水进行了行政处罚，罚款92000元。2023年3月14日，企业已足额缴纳罚款。

- 2.依法依规完善取水许可手续、征缴水资源税。2024年12月27日，内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司取得了水利部黄河水利委员会核发的取水许可证，证号A150207S2024-0694，许可水量1733.34万立方米/年。2019年至2024年大青山水源工程取水口纳税水量5323.99万立方米，实际取水量5434.71万立方米，纳税金额11114.70万元。

- 目标（二）完成情况：

- 1.完成大青山水源工程中水输水管道与污水处理厂中水连接管线工程建设。该工程包括包头市二道沙河再生水管线工程（三电厂-三圪台）及再生水提升泵站工程和包头市昆河再生水枢纽泵站工程2个项目，2个项目分别于2025年4月16日和2025年6月27日完成竣工预验收。

- 2.保障大青山水源工程绿化使用再生水。昆都仑河补水及周边绿化用水管道已接通，具备补水条件。包头市昆区农牧局、住房和城乡建设局等再生水用水单位已与包头市再生水资源及污水处理有限责任公司签订再生水供水意向协议，2025年通过该工程进行绿化用水13094.69立方米。

- 目标（三）完成情况：

- 1.大青山水源工程小白河取水口规范整治工程建设已完成。根据《关于包头市大青山水源工程取水口建设工程初步设计报告的批复》（包水发〔2023〕36号），该工程主要由浮船泵站、码头、输水管线、蓄水池及河道控导等组成，5项工程于2024年均已通过竣工验收。

- 2.小白河应急分洪区严格按照要求进行分凌、退水和生态补水。按照水利部黄河水利委员会要求，小白河应急分洪区2023年累计分凌437万立方米，退水410万立方；2024年累计分凌201万立方米，退水195万立方米。2023年7月-2024年6月生态补水计划量1339万立方米，实际取水量2339万立方米；2024年7月-2025年6月生态补水计划量3391万立方米，实际取水量2191万立方米。2024年7月，包头市水务局已对内蒙古泰宏生态环境发展股份有限公司2023年7月-2024年6月生态补水超计划取水行为进行通报。

- 目标（四）完成情况：

- 1.完成包头市大青山水源工程黄河水权转让节水工程和希望园区再生水管线工程建设。2022年7月25日，大青山水源工程黄河水权转让节水改造工程建设项目完成竣工验收；希望园区再生水管线工程建设项目共6个标段，2023年11月24日，该工程1-3标段完成竣工验收，2024年1月23日，该工程4-6标段通过竣工验收。

2.画匠营子取水口违规取水的8家企业已通过再生水置换、水权转让方式取得水利部门核发的取水许可证。包头海平面高分子工业有限公司九原分公司发证时间为2022年12月31日、国能包头煤化工有限责任公司发证时间为2023年7月6日、包头常铝北方铝业有限责任公司发证时间为2023年9月28日、包头海平面高分子工业有限公司发证时间为2023年12月29日、包头华鼎铜业发展有限公司发证时间为2025年4月22日、内蒙古普拉特交通能源有限公司发证时间为2025年4月23日、东方希望包头稀土铝业有限责任公司发证时间为2025年4月28日、东方希望包头生物工程有限公司发证时间为2025年5月18日。包头市水务局对违规取水的8家企业均依法进行了行政处罚，企业均已足额缴纳罚款。

- 目标（五）完成情况：

- 1.完成127个项目节水分类梳理排查。127个项目中27个项目不再实施，剩余100个项目中50个项目已建成，43个项目在建，7个项目未落地。包头市工信局对50个已建成项目开展节水诊断，目前50个已建成项目已完成节水诊断。包头市委市、市政府印发了《包头市推进水资源节约集约利用三年攻坚行动方案（2023-2025年）》，要求新上取用水项目要达到同行业先进用水水平，依法取得用水权。43个在建和7个未落地的项目截至2026年3月，已建设完成27个。27个项目中，除使用非常规水的项目均已取得用水权。

- 2.20个高耗水项目单位产品水耗达到自治区行业用水定额先进值。针对50个已建成项目中20个高耗水项目单位产品水耗分析，除16个高耗水项目无自治区行业用水先进值标准外，均已达到自治区行业用水先进值标准。